ОТЧЕТ

о выполнении плана текущего ремонта за 2010г. по ЖК «Салават»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | С начала года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | выполн. |
| 1 | Профосмотр в квартирах | кв. | 2978 | 2978 |
| 2 | - в подвальном помещении | 1000 м2 | 81,2 | 81,2 |
| 3 | - в элеваторных узлов | эл. узел | 90 | 90 |
| 4 | - мусопроводов | м/провод | 486 | 486 |
| 5 | Смена задвижек | шт. | 34 | 34 |
| 6 | - вентилей | шт. | 1100 | 1100 |
| 7 | - обвязки под мойку | шт. | 180 | 180 |
| 8 | - обвязки под ванну | шт. | 180 | 180 |
| 9 | - гребенки | шт. | 180 | 180 |
| 10 | - радиаторов | шт. | 414 | 414 |
| 11 | - сгонов | шт. | 4600 | 4624 |
| 12 | - труб до 32 мм | м.п. | 1900 | 1909 |
| 13 | - труб до 100 мм | м.п. | 159 | 159 |
| 14 | - чугунные трубы | м.п. | 665 | 665 |
| 15 | Пробивка отверстий в перекрытии | отв. | 1100 | 1100 |
| 16 | Прочистка дворовой канализации | м.р. | 460 | 460 |
| 17 | Ремонт в/сч, кранов | м.р. | 2860 | 2860 |
| 18 | - вентилей | шт. | 3320 | 3320 |
| 19 | Смена манжета | шт. | 180 | 180 |
| 20 | Разборка, прочистка и сборка см/б | шт. | 1900 | 1900 |
| 21 | Укрепление сан. приборов | шт. | 410 | 410 |
| 22 | Прочистка канализации внутри сети | м. | 5600 | 5600 |
| 23 | Зачеканка раструбов | растр. | 840 | 840 |
| 24 | Регулировка системы ц/о | нагр.пр. | 2600 | 2600 |
| 25 | Смена воздушного крана радиатора | шт. | 150 | 150 |
| 26 | Смена полотенцесушителей | шт. | 150 | 150 |
| 27 | Ремонт металл. ограждений лестничной | м2 | 120 | 120 |
| 28 | Перегруппировка секций радиатора | шт. | 440 | 440 |
| 29 | Изоляция труб | м2 | 90 | 90 |
| 30 | Промывка трубопроводов ц/о | м. | 27000 | 27000 |
| 31 | Опрессовка трубопроводов внутрен. системы отопления | м. | 27000 | 27000 |
| 32 | Очистка кровли от снега и сосулек | 10 м/кв. | 1300 | 1300 |
| 33 | Смена разбитых оконных стекол | м/кв. | 226 | 226 |
| 34 | Смена дверных пружин | шт. | 240 | 240 |
| 35 | Смена дверных ручек | шт. | 35 | 35 |
| 36 | Смена шпингалетов | шт. | 256 | 256 |
| 37 | Смена петель | шт. | 140 | 140 |
| 38 | Ремонт деревянных поручней | шт. | 110 | 110 |
| 39 | Формовочная обрезка деревьев выше 5 метров | дер. | 45 | 45 |
| 40 | Спиливание деревьев | м/куб. | 20 | 20 |
| 41 | Большой ремонт оконных переплетов | м. | 81 | 81 |
| 42 | Укрепление коробок без проконопатки | шт. | 26 | 26 |
| 43 | Малый ремонт оконных переплетов | м/кв. | 431 | 431,93 |
| 44 | Устройство и разборка деревянных не инвентарных лесов | м/кв. | 256 | 256 |
| 45 | Установка почтовых ящиков | шт. |  | 292 |
| 46 | Изготовление лопат для дворников | шт. |  | 29 |
| 47 | Установка врезного замка | шт. |  | 1 |
| 48 | Забили вентиляцию на крыше сеткой рабицей | шт. |  | 1 |
| 49 | Проф. осмотры лестничных клеток | 100 пл. | 16,83 | 16,83 |
| 50 | Проф. осмотры вводов зданий | здан. | 82 | 82 |
| 51 | Проф. осмотры подвалов | 1000 м/кв. | 65 | 65 |
| 52 | Смена патронов | шт. | 213 | 213 |
| 53 | Смена выключателей | шт. | 185 | 185 |
| 54 | Смена эл. лампочек | шт. | 906 | 906 |
| 55 | Смена эл. провода | м/п. | 1082 | 1082 |
| 56 | Ремонт патронов | шт. | 360 | 360 |
| 57 | Ремонт выключателей | шт. | 280 | 280 |
| 58 | Ремонт групповых щитов на л/клетке | шт. | 360 | 360 |
| 59 | Ремонт групповых щитов на л/клетке со сменой автоматов | шт. | 340 | 340 |
| 60 | Ремонт силового предохранительного шкафа | шт. | 41 | 41 |
| 61 | Смена светильников | шт. | 55 | 55 |
| 62 | Пробивка борозд в кирпичных стенах | м/п. | 340 | 396,50 |
| 63 | Смена розетки | шт. |  | 28 |
| 64 | Ремонт штукатурки стен | м/кв. | 59,6 | 59,6 |
| 65 | Перетирка штукатурка стен и потолков | м/кв. | 3201 | 3227 |
| 66 | Акриловая окраска стен потолков | м/кв. | 6206 | 6242 |
| 67 | Масляная окраска стен за 2 раза | м/кв. | 3478,2 | 3478,2 |
| 68 | Масляная окраска окон с 3-х сторон | м/кв. | 446,2 | 446,2 |
| 69 | Масляная окраска перил | м/кв. | 155 | 155 |
| 70 | Масляная окраска ограждений л/клетки | м/кв. | 363,4 | 363,4 |
| 71 | Масляная окраска торцов л/маршей | м/кв. | 198 | 198 |
| 72 | Масляная окраска электрощитов и почтовых ящиков | м/кв. | 228 | 228 |
| 73 | Масляная окраска труб и радиаторов на л/ клетке | м/кв. | 111 | 111 |
| 74 | Масляная окраска дверей | м/кв. | 529 | 529 |
| 75 | Масляная окраска тамбуров | м/кв. | 142,88 | 142,88 |
| 76 | Масляная окраска плинтусов | м/кв. | 232,8 | 232,8 |
| Ремонт лестничных клеток в жилых домах по адресам: |
| 1 | Калинина,65 |
| 2 | Калинина, 71 |
| 3 | Ленина, 72 |
| 4 | Ленина, 74 |
| 5 | Ленина, 82 |
| 6 | Ленина, 84 |
| 7 | 30 лет Победы, 12 |
| 8 | Космонавтов, 22 |
| Ремонт цоколей в жилых домах по адресам: |
| 1 | С.Юлаева, 12б |
| 2 | С.Юлаева, 10а |
| 3 | Островского, 73а |
| Непредвиденные работы: |
| Заделка швов в жилых домах по адресам: |
| 1 | 30 лет Победы, 17 |
| 2 | Уфимская, 78 |
| 3 | Ленина, 82 |
| 4 | С.Юлаева, 57 |
| 5 | С.Юлаева, 10а |